## VV
Technická specifikace - Kalkulace nabídkové ceny - VZ "Automatický provoz dieselagregátu"
Číslo položky | Popis položky | m.j. | Počet m.j. | Cena za ks/m/kpl v Kč bez PDH | Celkem v Kč bez DPH
1 | Rozvaděč ATS pro automatický start a převzetí elektrické zátěže stávajícím dieselagregátem FD 120RCG, rozvaděč ATS disponuje alepsoň těmito funkcemi: - třífázový monitoring napětí sítě ve všech fázích - manuální start / stop DA - automatický dálkový start / stop DA - automatické / manuální přepínání el. zátěže na síť / generátor - zobrazení provozních údajů na displeji v češtině | ks | 1 | 0 | 0
2 | Kabely silové a ovládací, ostatní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Demontáž stávajícího rozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Montáž nového rozvaděče ATS, připojení na hlavní rozvaděč | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Pokládka kabelů mezi DA a ATS, zapojení | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Doprava | ks | 1 | 0 | 0
7 | Provozní zkoušky, zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Zemní a stavební práce při pokládce kabelu | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Účastník vyplní pouze žlutě označená pole